## Лист1 (hidden)
КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия, лабораторни консумативи и лабораторно оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология по 29 самостоятелно обособени позиции”
No | НАИМЕНОВАНИЕ / АРТИКУЛ | МЯРКА | Специфични изисквания (материал, стерилност, размери, доставка, устойчивост и др) | Количество до за 2016-2017 за НЦТХ | Кръводаряване | ПЕОДК | Диагностика на кръвта | Трансмисивни инфекции | ЛОККККС | Експедиция
Стъклени изделия за лабораторна употреба
| Фунии стъклени с диаметър 200-220 мм |  | обикновени стъклени фунии | 4 |  |  |  |  | 4
| Епруветки стъклени 16/100 мм | брой | Епруветките да бъдат калибририрани, с еднаква дебелина на стената и еднакво тегло. Да позволяват тариране и използването им в центрофуга. | 12500 |  |  | 12500
| Стъклени пръчки с шлифовани краища (дължина 8 см и d=5 мм) | брой | шлифовани краища - дължина 8 см и d=5 мм. | 50000 |  |  | 50000
| Цилиндри от 50 мл | брой |  | 4 |  |  |  | 2 | 2
| Цилиндри от 100 мл | брой |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Цилиндри от 500 мл | брой |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Чаши Бехер мерителни 25 мл | брой | от термоустойчиво стъкло мерителни | 5 |  |  |  |  | 5
| Чаши Бехер мерителни 100 мл ниска форма | брой | от термоустойчиво стъкло мерителни | 5 |  |  |  |  | 5
| Чаши Бехер мерителни 300 мл ниска форма | брой | от термоустойчиво стъкло мерителни | 2 |  |  |  |  | 2
| Тънкостенно тегловно стъкло ниска форма | брой | неутрално стъкло, диаметър 50 мм, височина 30 мм | 3 |  |  |  |  | 3
| Тънкостенно тегловно стъкло ниска форма | брой | неутрално стъкло, диаметър 60 мм, височина 30 мм | 3 |  |  |  |  | 3
| Стъкла предметни (шлифовани) с 7.5 х 2.5 см и дебелина 2 мм. | брой |  | 50000 |  |  | 50000
Пластмасови изделия за лабораторна употреба
| Епруветки, пластмасови прозрачни 12/75 мм. | брой | Епруветките да бъдат калибририрани, с еднаква дебелина на стената и еднакво тегло. Да позволяват тариране и използването им в центрофуга. | 90200 | 1200 |  | 80000 |  | 5000 | 4000
| Епруветки, пластмасови прозрачни с капачка на винт,16/100 мм. | брой | индивидуално опаковани, стерилни | 1200 |  |  |  |  | 1200
| Пласмасови фиолки за замразяване от 2 мл | брой | с обем 2 мл | 1500 | 1000 |  | 500
| Пастьорови пипети пластмасови, за еднократна употреба | брой | нестерилни с дължина 145 мм; обем на пипетата 1 мл, обем на балона до 3.5 мл | 160000 | 60000 |  | 100000
| Предпазни очила | брой | Предпазни прозрачни, поликарбонатни очила | 30 | 20 |  | 5 |  |  | 5
| Стативи за епруветки 12 / 75 мм, твърда пластмаса, позволяваща дезинфекция | брой |  | 30 |  |  | 25 |  | 5
| Стативи за епруветки 16 /100 мм, твърда пластмаса, позволяваща дезинфекция | брой |  | 9 |  |  | 5 |  | 4
| Стативи за наконечници за автоматични пипети обем 200 микролитра | брой | трърда пластмаса, позволяваща дезинфекция | 4 |  |  |  |  | 4
| Стативи за автоматични пипети | брой | метални, позволяващи дезинфекция | 2 |  |  |  |  | 2
| Мерителни пластмасови кани- | брой | с обем 2 л | 6 |  |  | 2 |  | 4
| Мерителна лъжичка-шпатула, двустранна, с един заоблен край и един правоъгълен край,с обем на лъжичките до 5 мл | брой |  | 5 |  |  |  |  | 5
Петриеви панички - пластмасови,стерилни
| Петриеви панички с диаметър 90 мм. - пластмасови,стерилни | бр. | Петриеви панички с диаметър 90 мм. - пластмасови,стерилни | 3000 |  |  |  |  | 3000
Влажна камера - пластмасова
| Влажна камера - пластмасова , дължина 33см.;ш.23см.;вис.2см. | брой |  | 2 |  |  | 2
Филтърна хартия за лабораторна употреба
| Филтърна хартия - обикновена 50/50см.и 60/60 см. | килограм |  | 2 |  |  | 2
| Филтърна хартия, grade:3 m, 65 g/m2, на брой листа | оп.x100 листа |  | 1 |  |  |  |  | 1
Наконечници за автоматични пипети
| Наконечници за автоматични пипети (0 - 200мкрл.) - жълти за пипети тип "Gilson" или еквивалент | брой |  | 14000 |  |  |  | 10000 |  | 4000
| Наконечници за автоматични пипети (0 - 200мкрл.) - жълти за пипети тип "Eppendorf" или еквивалент | брой |  | 70000 |  |  | 60000 | 10000
| Комбинирани наконечници за пипета "Eppendorf Multipete 4780" с обем 10 мл | брой |  | 200 |  |  |  |  | 200
| Наконечници за автоматични пипети (1 - 10 мл.) | брой |  | 250 |  |  |  |  | 250
| Наконечници за автоматични пипети (200 - 1000 мкрл.) - сини | брой |  | 4000 | [5 empty] | 4000
Уреди за отчитане
| Сигнални часовници до 1 час | брой |  | 6 | 2 | 2 | 2
| Термометри за хладилници и фризери - от минус 30 до плюс 20 градуса С , спиртни | брой |  | 54 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 14
| Термометри стенни от +10 до + 40 гр.С | брой |  | 14 | 10 | 4
Затворена система с вакуум за СУЕ с натриев цитрат за статив
| Затворена система с вакуум за СУЕ с натриев цитрат за статив - скоростта за утаяване на еритроцити (СУЕ) да се отчита за не повече от 1 (един) час, като методът за отчитане на СУЕ следва да е валидиран към референтния метод на Вестергрейн | брой | Задължително определеният за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка предоставя статив за СУЕ съответстващ на затворената система. | 5000 | 5000
Затворена система с вакуум за хематологичен анализ на пълна кръв с К2 ЕДТА, 3 ml. (пластмасов) 13 х 75, стерилни
| Затворена система с вакуум за хематологичен анализ на пълна кръв с К2 ЕДТА, 3 ml. (пластмасов), 13 х 75, стерилни | брой | придружени с еднократни съвместими холдери | 10000 | 10000
Устройства за вземане на кръв
| Сет за взeмане на кръв с крилца за затворена система, с ЛУЕР адаптор-21/ 23 G, 3/4, 7 inch | брой | сетът задължително да притежава интегриран предпазител за заключване на иглата след манипуллация | 1500 | 1500
| Вакутейнер - игла 21 G, 1 1/2 с индивидуален луер адаптор | брой | иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 10000 | 10000
Автоматична ланцета - обезопасена, 1.9 мм
| Автоматична ланцета - обезопасена,1.9 мм. която може да се използва самостоятелно | брой |  | 60000 | 60000
Комплекти за дозиране (автоматични пипети)
| Автоматична пипета вариабилна от 1 до 10 мл | брой | СЕ маркирани, възможност за работа с лява и дясна ръка,индивидуален сертификат за контрол на качеството на всяка пипета според партидния номер,със стъпка на настройване 1µl | 1 |  |  |  |  | 1
| Автоматична пипета вариабилна 10 - 100 мкрл | брой | СЕ маркирани, възможност за работа с лява и дясна ръка,индивидуален сертификат за контрол на качеството на всяка пипета според партидния номер,със стъпка на настройване 1µl | 2 |  |  | 2
| Автоматична пипета вариабилна 20 - 200 мкрл | брой | СЕ маркирани, възможност за работа с лява и дясна ръка,индивидуален сертификат за контрол на качеството на всяка пипета според партидния номер,със стъпка на настройване 1µl | 4 |  |  | 4
| Автоматична пипета вариабилна 100-1000 мкрл | брой | СЕ маркирани, възможност за работа с лява и дясна ръка,индивидуален сертификат за контрол на качеството на всяка пипета според партидния номер,със стъпка на настройване 1µl | 1 |  |  | 1
Стерилни тампони за гърлен секрет
| Стерилни тампони за гърлен секрет, опаковки по 1бр. | брой |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
Пластмасови адаптори за центрофуга Hereaеus Cryofuge 6000i или еквивалент
| Пластмасови адаптори за центрофуга Hereaеus Cryofuge 6000i или еквивалент | бр. | Адапторите следва да са съвместими с центрофугите | 12 |  | 12
Консумативи за тромбомиксери Helmer LABS PS 900i PF или еквивалент
| Батерии за писец на тромбомиксер | бр. |  | 2 |  | 2
| Батерии за дисплей на тромбомиксер | бр. | D format -E95 LR - 20 AM 1-1.5 V - кръгли | 12 |  | 12
| Писец за тромбомиксер | бр. | писец за регистриращо устройство на температурата на тромбомиксер съвместимо с наличните тромбомиксери "Helmer LABS PS 900i PF" | 1 |  | 1
Консумативи за хладилници и фризери - Thermo и Electrolux или еквивалент
| Батерии за хладилници и фризери Thermo или еквивалент | бр. | CRAA 3 V Lithium | 8 |  | 8
| Батерии за хладилници и фризери Electrolux или еквивалент | бр. | AA - 1.5 V | 14 |  | 14
Превързочни материали за медицинска употреба
| Марля | метри | топ на метър, хидроскопична | 1700 |  | 1500 |  |  |  | 200
| Компреси 7.5 х 7.5 см /нестерилни/ | опак.х 200 бр. | от нетъкан текстил | 74 |  |  | 36 | 36 | 2
| Компреси 10 х 10 см /нестерилни/ | опак.х 200 бр. | от нетъкан текстил | 100 | 100
| Марля 1м. х 1м. - нестерилна | бр. | 17х17 нишка, хидроскопична | 156 |  |  | 96 |  | 60
| Памук - медицински | опак.x 80г | разфасофки по 80 гр.(пакет) естествен без примеси. Памукът да е силно абсорбиращ, без перфорации и да не съдържа алкални и киселинни примеси | 492 | 400 | 4 | 12 | 36 | 40
| Лигнин | кг. | разфасофки по 1 кг. | 55 | 30 |  | 8 |  | 12 | 5
| Санпласт 5 х 5 см | бр. |  | 601 | 510 |  | 36 | 20 | 5 | 30
| Санпласт 2.5 х 5 см | бр. |  | 55 | 50 |  |  |  | 5
| Лейкопласт 5 х 5 см, | бр. |  | 72 |  | 72
| Пластир за рани 100 см х 6 см | бр. |  | 4 |  | 4
| Цитопласт 100 см х 6см. | бр. |  | 10 | 10
Стерилни комплекти за кръвовземане
| Стерилни комплекти за кръвовземане, съдържащи 3 бр. Тампони от нетъкан текстил и 3бр. Четирипластови компреси с размери 10 х 10 см. от нетъкан текстил/ | опак. | съдържащи 3 бр. тампони /от нетъкан текстил/ и 3 бр. компреси -10 х 10 см / четирипластови от нетъкан текстил/ | 47000 | 47000
Нестерилни компреси /непропускливи;
| Нестерилни компреси /непропускливи; промазани от нетъкан текстил /40х50см | опак.x10бр. | непропускливи; промазани от нетъкан текстил | 2500 | 2500
Бинт - плетен
| Бинт - плетен, избелен 100 % памук с размери 5см х 2,5 м | бр. | плетен, избелен - 100 % памук, | 47000 | 47000
Хирургически ръкавици със съдържание на талк
| Ръкавици хирургически размер S - | кутии х 100 бр. | Нестерилни, латексови със съдържание на талк, еластични, отговарящи на размера;Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455,части 1, 2 и 3 (Медицински ръкавици за еднократна употреба). | 861 | 800 |  | 35 | 6 |  | 20
| Ръкавици хирургически размер М - | кутии х 100 бр. | Нестерилни, латексови със съдържание на талк, еластични, отговарящи на размера; Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455,части 1,2 и 3 | 183 | 40 |  | 65 | 24 | 30 | 24
| Ръкавици хирургически размер L - | кутии х 100 бр. | Нестерилни,латексови със съдържание на талк,еластични, отговарящи на размера; Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455 части 1, 2 и 3 | 78 | 36 |  | 20 | 10 |  | 12
Нестерилни латексови ръкавици без съдържание на талк
| Ръкавици полиетиленови еднократни | кутии x 100 бр. | Полиетиленови еднократни | 65 | 60 |  | 5
| Латексови ръкавици без съдържание на талк размер S | кутии x 100бр. | Нестерилни латексови ръкавици без съдържание на талк еластични,отговарящи на размера.Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455 | 78 |  | 72 |  |  |  | 6
| Латексови ръкавици без съдържание на талк размер М | кутии x 100бр. | Нестерилни латексови ръкавици без съдържание на талк еластични,отговарящи на размера.Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455 | 66 |  | 60 |  |  |  | 6
Чаршафи, престилки и друго медицинско облекло за еднократна употреба:
| чаршафи - еднократни; нестерилни | бр. | мостра дължина 210м./ ширина 80см. | 2000 | 2000
| еднократни чаршафи - ролки с дължина 50м. и ширина 60 см. | бр. | ролки с дължина 50м. и ширина 60 см. | 500 | 500
| престилки - хирургически; операционни; еднократни; нестерелни | бр. | в индивидуални опаковки; | 400 | 400
| маски - хирургически | опак. x 100 | многопластови, с връзки и филтър; | 64 | 60 | 3 |  |  |  | 1
| калцуни | опак. x 100 | полиетиленови | 70 | 60 | 10
Други Медицински изделия и инструментариум:
| игли за спринцовки 27 G | бр. | с предпазител | 300 | 300
| спринцовки пластмасови - 2 сс | бр. |  | 250 | 250
| кохери - за многократна употреба прави | бр. |  | 12 | 12
| хирургически ножици - прави с тъпи върхове | бр. |  | 12 | 12
| хирургически ножици - прави с остри краища |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| медицински термометри | бр. | За измерване на телесна температура, не съдържащи живак | 10 | 10
| турникет-еластична, кръгла гума | метра | турникет-еластична, кръгла гума | 100 | 100
| Контейнери за еднократна употреба за събиране на употребявани игли |  | за еднократна употреба, от пластмаса с висока плътност с непробиваеми стени и добре затварящ се капак със знак за биологично опасни отпадъци
| контейнери за обеззаразяване 750мл | бр. | за еднократна употреба, от пластмаса с висока плътност с твърди непробиваеми стени и добре затварящ се капак със знак за биологично опасни отпадъци | 734 | 700 | 12 |  |  | 10 | 12
| контейнери за обеззаразяване 1000 мл | бр. | за еднократна употреба, от пластмаса с висока плътност с твърди непробиваеми стени и добре затварящ се капак със знак за биологично опасни отпадъци | 440 | 400 |  |  | 30 | 10
| контейнери за обеззаразяване 2000 мл | бр. | за еднократна употреба, от пластмаса с висока плътност с твърди непробиваеми стени и добре затварящ се капак със знак за биологично опасни отпадъци | 10 |  |  |  |  | 10
| контейнери за обеззаразяване 5000 мл |  | за еднократна употреба, от пластмаса с висока плътност с твърди непробиваеми стени и добре затварящ се капак със знак за биологично опасни отпадъци | 1000 | 1000
Апарати за измерване на кръвно налягане с маншет за предмишница
| апарати за измерване на кръвно налягане - с маншет за предмишница | бр. | Задължително изискване е помпата и манометъра да са директно свързани. Комплект със слушалки. Сертифициран по БИМ | 10 | 10

## Лист2
СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2020
Утвърдил: | НАИМЕНОВАНИЕ / АРТИКУЛ | МЯРКА | Специфични изисквания (материал, стерилност, размери, доставка, устойчивост и др) | Количество до
1 | Спринцовки пластмасови - 2 сс | кутия х 100 бр. | Спринцовка за еднократна употреба от 2 части, деления на скалата 0.1 мл | 150
2 | Спринцовки пластмасови -5 сс | кутия х 100 бр. | Спринцовка за еднократна употреба от 2 части, деления на скалата 0.2 мл | 150
3 | Спринцовки пластмасови -10 сс | кутия х 100 бр. | Спринцовка за еднократна употреба от 2 части, деления на скалата 0.5 мл | 12
4 | Спринцовки пластмасови - 20 сс | кутия х 100 бр. | Спринцовка за еднократна употреба от 2 части, деления на скалата 1 мл | 12
5 | Игли за спринцовки 23 G | кутия х 100 бр. | Иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 400
6 | Игли за спринцовки 22 G | кутия х 100 бр. | Иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 400
7 | Игли за спринцовки 21 G | кутия х 100 бр. | Иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 400
8 | Игли за спринцовки 20 G | кутия х 100 бр. | Иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 400
9 | Катетър Бътерфлай | бр. | Иглата задължително притежава интегриран предпазител за заключване след манипулация | 100
10 | Абокат 20 G | кутия х 50 бр. | Изработен от стерилна и апирогенна пластмаса | 12
11 | Абокат 22 G | кутия х 50 бр. | Изработен от стерилна и апирогенна пластмаса | 12
12 | Трипътник за абокат | кутия х 50 бр. |  | 6
13 | Капачка за абокат | кутия от100 бр. | Стерилни | 6
14 | Лепенки за абокат 6 см/8 см | кутия х 50 бр. | Стерилни | 6
15 | Система за венозна инфузия | опаковка х 20 бр. | Стерилни | 1000
16 | Катетър уретрален №16 | опаковка х 10 бр. | Стерилни | 10
17 | Катетър уретрален №18 | опаковка х 10 бр. | Стерилни | 10
18 | Катетър уретрален №20 | опаковка х 10 бр. | Стерилни | 10
19 | Катетър уретрален №22 | опаковка х 10 бр. | Стерилни | 10
20 | Торби уринаторни | опаковка х 100 бр. |  | 100
21 | Ръкавици латексови размер S | кутии х 100 бр. | Нестерилни, латексови без съдържание на талк, еластични, отговарящи на размера; Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455,части 1,2 и 3 | 40
22 | Ръкавици латексови размер M | кутии х 100 бр. | Нестерилни, латексови без съдържание на талк, еластични, отговарящи на размера; Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455,части 1,2 и 3 | 150
23 | Ръкавици латексови размер L | кутии х 100 бр. | Нестерилни, латексови без съдържание на талк, еластични, отговарящи на размера; Да имат CE маркировка и да отговарят на европейския стандарт EN 455,части 1,2 и 3 | 300
24 | Бинт 10 см / 10 м | броя | Марлен, 100% памук | 200
25 | Компреси 5 см х 5 см | опаковка х 100 бр. | Нестерилни, марлени | 400
26 | Компреси 10 см х 10 см | опаковка х 100 бр. | Нестерилни, марлени | 150
27 | Престилки - хирургически; еднократни; нестерилни | бр. | Индивидуални опаковки; | 200
28 | Стерилни комплекти за превръзка с пинсета | броя | Индивидуални опаковки; | 100
29 | Стерилни комплекти за превръзка с кохер | броя | Индивидуални опаковки; | 50
30 | Лейкопласт 5 х 5 см | бр. | Хипоалергичен | 400
31 | Ръкавици еднократни | кутии x 100 бр. | Полиетиленови | 12
32 | Тест ленти за глюкомер " WELION GALLA" | кутии x 50 бр. | #REF! | 5
33 | Контейнери за обеззаразяване,12 л | бр. | Обозначение за опасен материал | 145
34 | Контейнери за обеззаразяване,1000 мл | бр. | Обозначение за опасен материал | 24
35 | Предпазни очила | брой | Предпазни, прозрачни, поликарбонатни | 50
36 | Кохери - за многократна употреба | брой | Прави от неръждаем материал | 5
37 | Хирургически ножици | брой | Прави с тъпи върхове,неръждаем материал | 5
38 | Хирургически пинсети | брой | От неръждаем материал | 5
39 | Термометри за хладилници и фризери - от минус 30 до плюс 20 градуса С | брой | Спиртни | 3
40 | Термометри стенни от +10 до + 40 градуса С | брой | Спиртни | 5
41 | Медицински термометри | бр. | За измерване на телесна температура, не съдържащи живак | 20
42 | Скалпел с дръжка | броя | За еднократна употреба | 30
43 | Чаршафи еднократни 80/180 см | опаковка х 10 бр. | Абсорбиращи | 50
44 | Памперси XL | опаковка х 10 бр. | Абсорбиращи | 150
45 | Маски - хирургически | опак. x 100 бр. | Многопластови, с ластик и филтър; | 24
46 | Престилки - хирургически | броя | Еднократни, нестерилни, от нетъкан текстил | 200
47 | Марля | топ х 200 метра | Топ на метър, хидроскопична | 12
48 | Калцуни | опак. x 100 бр. | Полиетиленови,еднократни | 12
49 | Лейкопласт 5 х 5 см | броя | Хипоалергичен | 400
50 | Етилов алкохол 70 градуса | л | разфасовка х 1 литър | 60
51 | Йодасепт 10% разтвор за кожа | мл | разфасовка х 100 мл | 150
52 | Йодасепт 10% маз | грама | разфасовка х 90 грама | 150
53 | Кислородна вода 3 % разтвор за кожа | мл | разфасовка х 100 мл | 150
54 | Риванол 0.1 % разтвор за кожа | мл | разфасовка х 100 мл | 150
55 | Уринатори унисекс | броя | Изработен от нетоксичен материал, за многократна употреба | 10
56 | Подлоги | броя | Изработена от нетоксичен материал, за многократна употреба | 10
57 | Апарати за измерване на кръвно налягане | бр. | С маншет за предмишница.Задължително изискване е помпата и манометъра да са директно свързани. Комплект със слушалки. Сертифицирани по БИМ | 10
58 | Есмарх- турникет | броя | Изработен от полиамид | 24