Приложение № 2
До
„Център за психично здраве – София“	ЕООД

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД.

oт ............................................................................
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1.Срок за цялостното изпълнение на поръчката: ............................. календарни дни,
        (максимум до 90 календарни дни)
считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2a по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

2.Гаранционен срок на СМР : ........ (словом) години (не по-кратък от 5 /пет/ години, съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), считано от датата на протокола за окончателното приемане на обекта, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

3.организация за изпълнение на смр:

3.1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:
а. Обяснителна записка.
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)
б. Графична част на план-графика.
(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)
3.2.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:
(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР.)
4.технически спецификации за материалите:
предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

№	Строителен продукт / (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника
			стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.
1	Дограма от PVC 3-камерен профил	PVC профил – 3-камерен; / широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; / цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010 или еквивалентен; / стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; / стъкла 6 mm– вътрешно бяло и външно 4-сезонно; / стандарт – БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 или еквивалентен
2	Свързващ мост (бетон контакт) за връзка м/у старо /ново покритие	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен
3	Грундове и бои	БДС EN 13300:2004; БДС EN 1062-1:2006 - Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон или еквивалентни
4	Подови замазки	БДС EN 13813:2003 или еквивалентен
5	Мазилки, шпакловки	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 / БДС EN 13914-2:2016 или еквивалентни
6	Керемиди	БДС EN 1304:2013
7	Лепила за плочки. Термини и определения	БДС EN 12004-1:2017 или еквивалентен
8	Плочки керамични подови и стенни. Част 7: Определяне на устойчивостта на повърхностно абразивно износване. Глазирани плочки (ISO 10545-7:1996)	БДС EN ISO 10545-7:2000/AC:2000 или еквивалентен
9	Теракот	БДС EN 14411:2013/NA:2014или еквивалентен
10	Прозорци и врати. Механична дълготрайност. Изисквания и класификация	БДС EN 12400:2004 или еквивалентен
11	Врати. Класификация и изисквания за якост	БДС EN 1192:2003 или еквивалентен
12	Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения (ISO 10077-1:2017)	БДС EN ISO 10077-1:2018 или еквивалентен
13	Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 2: Метод за продължително изпитване и изисквания за проникване на влага	БДС EN 1279-2:2018 или еквивалентен
14	Найлон покривен	БДС 7407:1980 или еквивалентен

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".
3.2. Технически спецификации за изпълнение
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Описва се предлаганата технология, последователност на изпълнение, начин на контрол и приемане на извършените видове работи)

Декларираме, че за всички вложени в обекта строителни продукти ще представим Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.

III.Декларираме, че:

1. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.
2. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
1. Е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
2. Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
3. Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
4. Лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител“ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
5. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в обявата.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:	.................	Подпис и печат: ........................................
        .....................................................................
        (име и фамилия)
        ......................................................................
        (длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:
- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:
- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.